## Rekapitulace stavby
Novostavba rodinného domu, Olomoucký kraj
REKAPITULACE STAVBY
Stavba: | Novostavba rodinného domu, Olomoucký kraj
Místo: | Olomoucký kraj
Zadavatel: | Anonymizováno
Datum: | 09/2026
Kód | Objekt - popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
SO 01 | Rodinný dům | 5419653.08 | 650358.31 | 6070011.39
SO 02 | Přístřešek pro parkování | 85186.81 | 10222.45 | 95409.26
SO 03 | Zastřešená terasa | 65659.27 | 7879.11 | 73538.38
SO 04 | Zpevněné plochy a terénní úpravy | 306363.12 | 36763.56 | 343126.68
SO 05 | Oplocení | 431569.64 | 51788.36 | 483358
SO 06 | Venkovní sítě | 336803.52 | 40416.43 | 377219.95
VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 152109.24 | 18253.11 | 170362.35
| CELKEM ZA STAVBU | 6797344.68 | 815681.33 | 7613026.01
Poznámky k rozpočtu:
• Ceny jsou bez DPH. Sazba DPH 12 % odpovídá novostavbě rodinného domu s podlahovou plochou do 350 m2; konečnou sazbu určuje plátce podle skutečného plnění.
• Rozpočet slouží jako podklad pro cenovou nabídku, konečnou kontrolu a schválení provádí objednatel.
• Množství vychází z podkladů předaných objednatelem. Při změně nebo upřesnění dokumentace je nutné rozpočet aktualizovat.
• Rozpočet je sestaven z projektové dokumentace pro povolení stavby (05/2026). Výkaz výměr v dokumentaci není, všechna množství jsou spočítána z výkresů. Ceny jsou v cenové soustavě ÚRS 2026/02; výrobky a dodávky, které soustava nemá, jsou oceněny podle aktuálních ceníků výrobců a dodavatelů.
• Elektrické podlahové vytápění odporovými kabely (podle řezu) i tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (podle technické zprávy) jsou oceněny, každé ve vlastním oddílu. Bez elektrického podlahového vytápění by cena byla nižší o cca 51 700 Kč.
• Okna a dveře: počty a rozměry podle kót a štítků v půdorysu (výpis oken a dveří v dokumentaci není); plastová okna a dveře antracit s izolačním trojsklem, vnitřní dveře CPL s prosklením a obložkovou zárubní.
• P-12, P-13: Dlažba a obklady keramické formátu 300 × 600 mm, obklad v koupelnách a WC do výšky 2,1 m a 0,7 m nad kuchyňskou linkou; vinyl jako lepené dílce na vyrovnávací stěrce; sprchové kouty walk-in s podlahovou vpustí a pevnou skleněnou zástěnou.
• P-20, P-8: Zařízení staveniště je oceněno na dobu výstavby 8 měsíců (každý měsíc navíc cca +14 300 Kč), fasádní lešení na 30 dnů. P-27: Mobilní oplocení staveniště je oceněno na uliční straně; na ostatních stranách se jako oplocení staveniště na začátku stavby postaví nový drátěný plot pozemku.
• P-3, P-4: Ztracené bednění základů BEST 400 vyztužené dvěma pruty R12 v řadě; stěny spíže z příčkovky Ytong tl. 100 mm.
• P-6, P-7, P-9, P-10: Penetrace pod asfaltové pásy 0,30 kg/m2; laťování pod tašku v rozteči 340 mm; pod podbitím z OSB dřevěný rošt z latí 40/60 po 400 mm; pochozí lávka v podkroví z fošen 50 mm (při 60 mm podle technické zprávy cca +3 700 Kč).
• P-11, P-23: Venkovní parapety titanzinek s povrchovou úpravou rš 330 mm; kotlíky titanzinkové 280/100 s přechodem na svod Ø 120.
• P-16, P-30: Centrální rekuperační jednotka do 300 m3/h v podkroví s 5 přívodními a 6 odvodními ventily; rozvod D 200 v podkroví a odvody ventilátorů jsou tepelně izolované, přípojky k ventilům vedou v instalační mezeře pod parozábranou. WC a koupelny mají navíc odvod axiálními ventilátory skrz fasádu podle technické zprávy.
• P-17, P-22: Patky přístřešků 300 × 300 mm hloubky 1,0 m; foukaná izolace podhledu z minerální vlny tl. 400 mm.
• P-28, P-29: Elektroměrový rozvaděč v plastovém pilíři osazeném v linii uličního oplocení; koruna soklu a hlavy pilířů plotu (dokumentace je neřeší) jsou oplechovány pozinkovaným plechem s povrchovou úpravou.
• R-4: Délky přípojek podle koordinační situace (vodovod a kanalizace 7,0 m, kabel NN 13,5 m). Při délkách ze souhrnné technické zprávy (9, 9 a 11 m) by cena byla vyšší o cca 2 800 Kč.
• R-5: Keramická skládaná krytina podle výkresů a technické zprávy. Při plechové krytině z taškových tabulí s povrchovou úpravou (s plechovým hřebenem a závětrnými lištami) by cena byla nižší o cca 143 000 Kč.
• Drobné nesoulady dokumentace s dopadem pod 1 % ceny jsme sjednotili podle výkresů: komínová tvarovka 380 × 380 mm podle technické zprávy, výška hřebene 6,079 m, anhydritový potěr 55 mm, fošny lávky 50 mm, nová vodoměrná a revizní šachta podle koordinační situace, podbití palubkami, bez čistírny odpadních vod, součinitel prostupu oken podle technické zprávy.
• P-31, P-32: Hydroizolační stěrka i na stěnách sprchových koutů do výšky obkladu 2,1 m. Jednotkové ceny cenové soustavy ÚRS obsahují režie a zisk zhotovitele.
• R-6: Ohřev vody ohřívačem s integrovaným tepelným čerpadlem 150 l podle technické zprávy (výkres koupelny značí elektrický ohřívač). S elektrickým zásobníkovým ohřívačem 160 l by cena byla nižší o cca 11 100 Kč.
• P-34, R-7: Izolace spodní stavby a proti radonu z asfaltových pásů Foalbit AL S40 a Glastek 40 Special Mineral podle řezu, sádrokartonové podhledy Rigips podle dokumentace. Výkres základů uvádí dva pásy SBS tl. 4 mm; s pásy z modifikovaného asfaltu SBS by cena byla vyšší o cca 15 300 Kč.
• V ceně nejsou: kuchyňská linka vč. dřezu, digestoře a spotřebičů, krbová kamna, svítidla, vestavěný nábytek, sjezd na komunikaci mimo pozemek, poplatky a měřidla provozovatelů sítí, sadové úpravy a trávník, měření radonu a geologický a hydrogeologický průzkum pozemku (zajišťuje investor). Připojovací body pro uvedené vybavení v ceně jsou.
S čím počítáme (předpoklady, které si můžete upravit jedním číslem):
• P-1: Obvodové zdivo Ytong Lambda YQ 500 s lehčenou jádrovou omítkou a silikonovou točenou omítkou, bez kontaktního zateplení (tak jsou kresleny výkresy a popsána tepelná technika). Varianta s kontaktním zateplením fasády EPS 100 mm by rozpočet zvýšila o cca 126 900 Kč.
• P-2: Podlaha přízemí s izolací EPS 150 v tloušťce 180 mm (80 + 100 mm) podle řezu. Při 160 mm (80 + 80 mm) by cena byla nižší o cca 8 900 Kč.
• P-14: Profese vnitřní vodovod a kanalizace, zařizovací předměty, vytápění, rekuperace a elektroinstalace nemají v dokumentaci vlastní projekt; jsou oceněny rámcově podle technické zprávy a dispozice (11 zařizovacích předmětů střední třídy, 37 dvojzásuvek, 13 spínačů a 11 ovladačů žaluzií, 16 světelných vývodů, 10 topných okruhů, 11 ventilů rekuperace, hromosvod se 4 svody). Každá profese je v samostatném oddílu a lze ji vyjmout nebo upravit podle projektu profese. V jiných oddílech při tom zůstanou drážky pro rozvody, prostupy obvodovou zdí a jističe a přívody tepelného čerpadla a elektrického podlahového topení (jsou v oddílu silnoproudu); přívod vzduchu ke krbu je v oddílech kanalizace a vzduchotechniky a revize elektroinstalace včetně hromosvodu v oddílu silnoproudu, při vyjmutí těchto oddílů je potřeba je ponechat.
• P-15: Tepelné čerpadlo Toshiba RAS-4M27G3AVG-E je nahrazeno typem RAS-5M34G3AVG-E s topným výkonem 12 kW, který technická zpráva uvádí jako minimální výkon zdroje; oceněno se čtyřmi vnitřními nástěnnými jednotkami (pracovna, pokoj, ložnice, obývací pokoj s kuchyní).
• P-5: Nad okny a dveřmi překlady v systému Ytong s nenosnými žaluziovými schránkami a venkovními žaluziemi s elektrickým pohonem u všech oken, balkonových dveří a HS portálu (u vchodových dveří bez žaluzie, nad nimi tři ploché překlady); nad HS portálem 3,0 m monolitický železobetonový překlad.
• P-25: Výrobce vazníků dokumentace neurčuje (vazníkový krov dodá specializovaná firma), proto je střecha z dřevěných příhradových vazníků (25 ks) oceněna položkami cenové soustavy ÚRS pro sedlové příhradové vazníky: dodávka, montáž, impregnace máčením podle výkresu krovu, zavětrování prkny dvěma úhlopříčkami v každé střešní rovině a kotvení do věnce dvěma úhelníky na každé uložení. Konečný počet kotev a ztužidel určí statický návrh výrobce vazníků.
• P-26: Vchodové dveře, balkonové dveře a HS portál jsou oceněny položkami cenové soustavy ÚRS pro plastové dveře (vchodové s dekorem, balkonové a zdvižně posuvné s trojsklem). Položky balkonových dveří a HS portálu nerozlišují barvu; příplatek za antracitovou fólii může dodavatel výplní účtovat navíc.
• P-18: Zpevněné plochy 65,48 m2 podle koordinační situace (technická zpráva uvádí 68,19 m2) z betonové zámkové dlažby 80 mm na štěrkodrti 250 mm s betonovými obrubníky; stejná skladba pod přístřeškem pro auto a pod terasou; odvodňovací žlab u vjezdu s odtokem potrubím přepadu retenční nádrže do vsaku.
• P-18: Oplocení: uliční strana zděný sokl 0,5 m a pilíře 400 × 400 mm výšky 1,5 m po max. 2,5 m s kovovou lamelovou výplní, posuvná brána 4,5 m bez elektrického pohonu a branka; ostatní strany drátěný plot 1,8 m. Výkres oplocení v dokumentaci není, délky jsou odměřeny z koordinační situace.
• P-19: Venkovní sítě podle koordinační situace: vodovodní a kanalizační přípojka po 7,0 m s novou vodoměrnou a revizní šachtou, dešťová kanalizace 55 m, retenční nádrž Columbus 6,5 m3 (nástupce typu XL 6000 l, který se už neprodává) s filtrační šachtou a čerpadlem a vsakovací jímka ze štěrku 2,0 × 2,0 × 1,5 m, kabel NN 13,5 m z elektroměrového pilíře.
• P-21: Výkopek a ornice zůstávají na pozemku a použijí se na terénní úpravy; odpad ze stavby je oceněn třemi kontejnery 7 m3.
• P-33: Základové pasy podle výkresu základů do hloubky -1,27 m. Pokud bude pro založení na rostlém terénu nutné prohloubit výkopy, každých 10 cm hlubšího založení znamená cca +16 100 Kč.

## Soupis 1
Novostavba rodinného domu, Olomoucký kraj
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
SO 01 - Rodinný dům
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
PČ | Kód | Popis položky | MJ | Mn. | J.cena | Celkem | Cenová soustava | Pozn.
1 Zemní práce
1.0 | 121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 279.91 | 31.3 | 8761.18 | ÚRS 2026/02
2.0 | 162206112 | Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění | m3 | 55.982 | 81.6 | 4568.13 | ÚRS 2026/02
3.0 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky - Objem skrývky ornice tl. 200 mm | m3 | 55.982 | 23.8 | 1332.37 | ÚRS 2026/02
4.0 | 122251102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 30.478 | 234 | 7131.85 | ÚRS 2026/02
5.0 | 132251102 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 26.486 | 930 | 24631.98 | ÚRS 2026/02
6.0 | 131251100 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 0.429 | 672 | 288.29 | ÚRS 2026/02
7.0 | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 57.393 | 51.7 | 2967.22 | ÚRS 2026/02
8.0 | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky - Výkopek RD celkem (zůstává na pozemku) | m3 | 57.393 | 23.8 | 1365.95 | ÚRS 2026/02
9.0 | 181912112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně | m2 | 156.75 | 56.8 | 8903.4 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 1 Zemní práce |  |  |  | 59950.37
2 Zakládání
10.0 | 274313611 | Základové pasy z betonu tř. C 16/20 | m3 | 19.344 | 4440 | 85887.36 | ÚRS 2026/02
11.0 | 279113115 | Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 8/10 | m2 | 12.45 | 2630 | 32743.5 | ÚRS 2026/02 | tvárnice ztraceného bednění BEST 400
12.0 | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.096 | 55500 | 5328 | ÚRS 2026/02
13.0 | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm | m3 | 33.238 | 2690 | 89410.22 | ÚRS 2026/02
14.0 | 273321311 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 18.345 | 4480 | 82185.6 | ÚRS 2026/02
15.0 | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 1.075 | 41200 | 44290 | ÚRS 2026/02
16.0 | 275313611 | Základové patky z betonu tř. C 16/20 - betonová podpora komína a krbových kamen | m3 | 0.594 | 4440 | 2637.36 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 2 Zakládání |  |  |  | 342482.04
3 Svislé a kompletní konstrukce
17.0 | 311273131.XLA.002 | Zdivo tepelněizolační z pórobetonových tvárnic Ytong Lambda YQ PDK 500 P2-300 tl zdiva 500 mm | m2 | 115.795 | 3091.95 | 358032.35 | ÚRS 2026/02
18.0 | 311273961.XLA | Založeni pórobetonového zdiva Ytong na zakládací maltu tloušťky 500 mm | m | 43 | 378.71 | 16284.53 | ÚRS 2026/02
19.0 | 342272245 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm - štítové zdivo | m2 | 23.993 | 1120 | 26872.16 | ÚRS 2026/02
20.0 | 342271214 | Příčka strojně zděná z velkoformátových vápenopískových bloků přes P15 do P25 tl 150 mm - Silka 150 | m2 | 72.994 | 1360 | 99271.84 | ÚRS 2026/02
21.0 | 342272245 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm - Příčky Ytong příčkovka tl. 150 | m2 | 24.703 | 1120 | 27667.36 | ÚRS 2026/02
22.0 | 342272225 | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm | m2 | 22.192 | 820 | 18197.44 | ÚRS 2026/02
23.0 | 317141442.XLA | Překlad plochý Ytong PSF 150-1250 dl 1300 mm | ks | 7 | 1041.65 | 7291.55 | ÚRS 2026/02 | otvory š. 1 000
24.0 | 317141445.XLA | Překlad plochý Ytong PSF 150-2000 dl 2000 mm | ks | 14 | 1589.06 | 22246.84 | ÚRS 2026/02 | otvory š. 1 500
25.0 | 317141447.XLA | Překlad plochý Ytong PSF 150-2500 dl 2500 mm | ks | 2 | 1960.69 | 3921.38 | ÚRS 2026/02 | otvor š. 2 000
26.0 | 317251001 | Schránka nenosná žaluziová osazovaná do zdiva z pórobetonu dl do 1000 mm | ks | 2 | 6690 | 13380 | ÚRS 2026/02
27.0 | 317251003 | Schránka nenosná žaluziová osazovaná do zdiva z pórobetonu dl přes 1000 do 1500 mm | ks | 7 | 8680 | 60760 | ÚRS 2026/02
28.0 | 317251005 | Schránka nenosná žaluziová osazovaná do zdiva z pórobetonu dl přes 1500 do 2000 mm | ks | 1 | 10700 | 10700 | ÚRS 2026/02
29.0 | 317251009 | Schránka nenosná žaluziová osazovaná do zdiva z pórobetonu dl přes 2500 do 3000 mm | ks | 1 | 16000 | 16000 | ÚRS 2026/02
30.0 | 317321511 | Překlad ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 0.263 | 5200 | 1367.6 | ÚRS 2026/02
31.0 | 317351107 | Zřízení bednění překladů v do 4 m | m2 | 2.65 | 932 | 2469.8 | ÚRS 2026/02
32.0 | 317351108 | Odstranění bednění překladů v do 4 m | m2 | 2.65 | 250 | 662.5 | ÚRS 2026/02
33.0 | 317361821 | Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505 | t | 0.015 | 59700 | 895.5 | ÚRS 2026/02
34.0 | 317151124 | Překlad plochý vápenopískový š 150 mm v 113 mm na tenkovrstvou maltu dl 1250 mm | ks | 4 | 1080 | 4320 | ÚRS 2026/02
35.0 | 317142442.XLA | Překlad nenosný pórobetonový Ytong NEP 150-1250 dl přes 1000 do 1250 mm | ks | 4 | 1307.48 | 5229.92 | ÚRS 2026/02
36.0 | 317142422.XLA | Překlad nenosný pórobetonový Ytong NEP 100-1250 dl přes 100 do 1250 mm | ks | 1 | 893.45 | 893.45 | ÚRS 2026/02
37.0 | 317142420 | Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm | ks | 1 | 509 | 509 | ÚRS 2026/02
38.0 |  | Komínová sestava Schiedel Absolut DN 180 výšky 7 m (tvárnice, keramická vložka, izolace, sopouch, vybírací dvířka, odvod kondenzátu, krycí deska) - dodávka | ks | 1 | 40734.2 | 40734.2
39.0 |  | Montáž komínového tělesa Schiedel Absolut DN 180 výšky 7 m | ks | 1 | 8170.33 | 8170.33
40.0 | 417321414 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 3.062 | 5050 | 15463.1 | ÚRS 2026/02
41.0 | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.168 | 58000 | 9744 | ÚRS 2026/02
42.0 | 417272111.XLA | Obezdívka věnce věncovkou Ytong v 250 mm včetně polystyrenu tl 75 mm | m | 51.6 | 442.65 | 22840.74 | ÚRS 2026/02
43.0 | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 12 | 832 | 9984 | ÚRS 2026/02
44.0 | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 12 | 164 | 1968 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 805877.59
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
45.0 | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 378.255 | 92.3 | 34912.94 | ÚRS 2026/02
46.0 | 612321341 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 329.629 | 344 | 113392.38 | ÚRS 2026/02
47.0 | 612321321 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 48.626 | 278 | 13518.03 | ÚRS 2026/02 | jádrová omítka pod obklad
48.0 | 622131121 | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 183.732 | 76.8 | 14110.62 | ÚRS 2026/02
49.0 | 622322311 | Vápenocementová lehčená omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená strojně | m2 | 183.732 | 297 | 54568.4 | ÚRS 2026/02 | lehčená (tepelněizolační) jádrová omítka
50.0 | 622142001 | Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu | m2 | 183.732 | 305 | 56038.26 | ÚRS 2026/02
51.0 | 622531045 | Tenkovrstvá silikonová rýhovaná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn | m2 | 175.632 | 473 | 83073.94 | ÚRS 2026/02 | omítka točená (rýhovaná), odstín bílý
52.0 | 622511112 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn | m2 | 8.1 | 756 | 6123.6 | ÚRS 2026/02
53.0 | 766421214 | Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š přes 100 mm | m2 | 28.598 | 309 | 8836.78 | ÚRS 2026/02
54.0 | 61191125 | palubky obkladové smrk profil klasický 15x116 mm jakost A/B | m2 | 28.598 | 320 | 9151.36 | ÚRS 2026/02
55.0 | 632441215 | Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl přes 45 do 50 mm | m2 | 125.595 | 492 | 61792.74 | ÚRS 2026/02
56.0 | 632441291 | Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tl - potěr celkové tl. 55 mm | m2 | 125.595 | 41.9 | 5262.43 | ÚRS 2026/02 | příplatek za tloušťku 55 mm
57.0 | 631311124 | Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 - spádový potěr ve sprchách | m3 | 0.106 | 5560 | 589.36 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 461370.84
9 Ostatní konstrukce a práce
58.0 | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 243.35 | 92 | 22388.2 | ÚRS 2026/02
59.0 | 941111211 | Každý den použití lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2den | 7300.5 | 0.9 | 6570.45 | ÚRS 2026/02
60.0 | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m | m2 | 243.35 | 55.6 | 13530.26 | ÚRS 2026/02
61.0 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 124.26 | 70 | 8698.2 | ÚRS 2026/02
62.0 | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 64.05 | 46.8 | 2997.54 | ÚRS 2026/02
63.0 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 124.26 | 161 | 20005.86 | ÚRS 2026/02
64.0 | 974032121 | Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic hl do 30 mm š do 30 mm | m | 136.5 | 84.3 | 11506.95 | ÚRS 2026/02
65.0 | 974032132 | Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic hl do 50 mm š 70 mm | m | 27 | 104 | 2808 | ÚRS 2026/02
66.0 | 977151119 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm - prostupy odvodů ventilátorů D 100 | m | 1.5 | 3630 | 5445 | ÚRS 2026/02
67.0 | 977151126 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm - prostupy D 200 digestoř a sání a výfuk rekuperace | m | 0.9 | 7470 | 6723 | ÚRS 2026/02
68.0 | 977151115 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 60 do 70 mm - prostupy chladivového potrubí za 4 vnitřními jednotkami | m | 2 | 2750 | 5500 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 9 Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 106173.46
998 Přesun hmot
69.0 | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 160.597 | 464 | 74517.01 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 998 Přesun hmot |  |  |  | 74517.01
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
70.0 | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 152.873 | 14.6 | 2231.95 | ÚRS 2026/02
71.0 | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 25.186 | 31.8 | 800.91 | ÚRS 2026/02
72.0 | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.053 | 112200 | 5946.6 | ÚRS 2026/02
73.0 | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP - Pásy vodorovně - provedení 2 vrstev | m2 | 305.746 | 151 | 46167.65 | ÚRS 2026/02
74.0 | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 50.372 | 173 | 8714.36 | ÚRS 2026/02
75.0 | BRM.N1038 | FOALBIT AL S40, tl. 4,0 mm, podkladní - podkladní pás s Al vložkou (skladba P) | m2 | 207.528 | 167.22 | 34702.83 | ÚRS 2026/02
76.0 | DEK.1010151880 | GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL (role/7,5m2) - vrchní pás (skladba P) | m2 | 207.528 | 218.05 | 45251.48 | ÚRS 2026/02
77.0 | 711161212 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, výška nopu 8,0 mm, tl do 0,6 mm | m2 | 32.24 | 144 | 4642.56 | ÚRS 2026/02 | nopová fólie s geotextilií 300 g/m2
78.0 | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP - Separační asfaltový pás pod dřevo na věnci | m2 | 8.25 | 151 | 1245.75 | ÚRS 2026/02
79.0 | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm - Separační pás - materiál vč. přesahů | m2 | 9.615 | 242 | 2326.83 | ÚRS 2026/02
80.0 | 771591112 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 12.4 | 474 | 5877.6 | ÚRS 2026/02 | hydroizolační stěrka pod dlažbu (koupelny, WC)
81.0 | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách - stěny sprchových koutů 1.04 a 1.06 | m2 | 9.45 | 545 | 5150.25 | ÚRS 2026/02
82.0 | 781131232 | Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry | m | 24.31 | 436 | 10599.16 | ÚRS 2026/02
83.0 | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | t | 2.491 | 1420 | 3537.22 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 177195.15
713 Izolace tepelné
84.0 | 713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 125.595 | 89.5 | 11240.75 | ÚRS 2026/02
85.0 | 28375912 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 80mm | m2 | 125.595 | 287 | 36045.76 | ÚRS 2026/02 | EPS 150 tl. 80 mm (spodní vrstva)
86.0 | 28375914 | deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm | m2 | 125.595 | 358 | 44963.01 | ÚRS 2026/02 | EPS 150 tl. 100 mm (horní vrstva)
87.0 | 713191132 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE | m2 | 125.595 | 16.5 | 2072.32 | ÚRS 2026/02
88.0 | 28323055 | fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 0,8mm | m2 | 125.595 | 77.1 | 9683.37 | ÚRS 2026/02
89.0 | 713121211 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky | m | 141.9 | 24.4 | 3462.36 | ÚRS 2026/02
90.0 | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 32.24 | 264 | 8511.36 | ÚRS 2026/02
91.0 | 28376412 | deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,032-0,035 tl 70mm | m2 | 32.24 | 342 | 11026.08 | ÚRS 2026/02
92.0 |  | Tepelná izolace podhledu foukaná minerální vlna tl. 400 mm, vodorovná, dodávka a aplikace | m2 | 131.75 | 909.09 | 119772.61
93.0 | 713131161 | Montáž izolace tepelné stěn připevněné sponkami parotěsné reflexní tl do 5 mm - parozábrana Jutafol N AL na OSB podhledu | m2 | 131.75 | 86.9 | 11449.08 | ÚRS 2026/02
94.0 | JTA.JFNAL170SP | folie parotěsná JUTAFOL N Al Speciál 170g/m2 1,5x50m) | m2 | 131.75 | 39.22 | 5167.23 | ÚRS 2026/02
95.0 | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.992 | 1610 | 1597.12 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 713 Izolace tepelné |  |  |  | 264991.05
762 Konstrukce tesařské
96.0 | 763732114 | Montáž střešní konstrukce z příhradových vazníků konstrukční dl přes 9 do 12,5 m - vazníky RD 25 ks | m | 272.5 | 342 | 93195 | ÚRS 2026/02
97.0 | 60512201 | příhradový vazník sedlový sušený neimpregnovaný dl do 12,5m - vazníky RD 25 ks | m | 272.5 | 1540 | 419650 | ÚRS 2026/02
98.0 | 762083121 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 - vazníky | m3 | 6.54 | 1290 | 8436.6 | ÚRS 2026/02
99.0 | 762321911 | Zavětrování a ztužení vazníků prkny tl do 32 mm | m | 68.28 | 113 | 7715.64 | ÚRS 2026/02
100.0 | 54825020 | kotevní profil tvaru L 40x60x160x3,0mm - kotvení vazníků do věnce | ks | 100 | 33.5 | 3350 | ÚRS 2026/02
101.0 | 762085103 | Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel - kotvení vazníků do věnce | ks | 100 | 236 | 23600 | ÚRS 2026/02
102.0 | 762342214 | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm - Plocha střechy RD (sklon 28°) | m2 | 208.631 | 82.4 | 17191.19 | ÚRS 2026/02
103.0 | 60514114 | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m - Latě 40/60 na krytinu | m3 | 1.622 | 11800 | 19139.6 | ÚRS 2026/02
104.0 | 762342511 | Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace | m | 308.6 | 19.6 | 6048.56 | ÚRS 2026/02
105.0 | 60514114 | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m - Řezivo kontralatí | m3 | 0.741 | 11800 | 8743.8 | ÚRS 2026/02
106.0 | 762810012 | Záklop stropů z desek OSB tl 12 mm na sraz šroubovaných na trámy - podbití roštu pod vazníky | m2 | 131.75 | 421 | 55466.75 | ÚRS 2026/02
107.0 | 762342214 | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm - rošt z latí pod OSB zavěšený na vazníky | m2 | 131.75 | 82.4 | 10856.2 | ÚRS 2026/02
108.0 | 60514114 | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m - Dřevěný rošt pod OSB (latě 40/60 po 400 mm) | m3 | 0.79 | 11800 | 9322 | ÚRS 2026/02
109.0 | 762512261 | Montáž podlahové kce podkladového roštu | m | 55.75 | 70.6 | 3935.95 | ÚRS 2026/02 | hranoly pod lávku kotvené do vazníků
110.0 | 60512125 | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m | m3 | 0.557 | 10500 | 5848.5 | ÚRS 2026/02
111.0 | 762521104 | Položení podlahy z hrubých prken na sraz - pochozí lávka z fošen tl. 50 mm | m2 | 36.126 | 135 | 4877.01 | ÚRS 2026/02
112.0 | 60511130 | řezivo stavební fošny prismované středové š 160-220mm dl 2-5m | m3 | 1.806 | 10400 | 18782.4 | ÚRS 2026/02
113.0 | 998762101 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | t | 7.532 | 2220 | 16721.04 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 762 Konstrukce tesařské |  |  |  | 732880.24
763 Konstrukce suché výstavby
114.0 | 763131431.RGS | SDK podhled deska PK 21 1x RF (DF) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 90 | m2 | 111.86 | 1026.89 | 114867.92 | ÚRS 2026/02
115.0 | 763131471.RGS | SDK podhled PK 21 deska 1x RFI (DFH2) 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90 | m2 | 12.4 | 1062.51 | 13175.12 | ÚRS 2026/02
116.0 | 998763301 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m | t | 1.722 | 1390 | 2393.58 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 763 Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 130436.62
764 Konstrukce klempířské
117.0 | 764541404 | Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu rš 280 mm | m | 33.8 | 1150 | 38870 | ÚRS 2026/02 | titanzinek, barva dle investora (TZ 4.11)
118.0 | 764541344 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 280/100 mm | ks | 4 | 776 | 3104 | ÚRS 2026/02 | kotlík 280/100 s přechodem na svod Ø 120 (P-23)
119.0 | 764548424 | Kruhový svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu průměru 120 mm | m | 13.444 | 2140 | 28770.16 | ÚRS 2026/02
120.0 | 764246504 | Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn plechu s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 11.5 | 857 | 9855.5 | ÚRS 2026/02 | rš 330 (P-11)
121.0 | 764344556 | Lemování sloupků komín lávek z TiZn plechu s povrchovou úpravou s krytinou skládanou, plechovou rš 500x500 mm | ks | 1 | 1040 | 1040 | ÚRS 2026/02
122.0 | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0.145 | 2730 | 395.85 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 82035.51
765 Krytina skládaná
123.0 | 765113013 | Krytina keramická drážková velkoformátová (do 12 ks/m2) glazovaná sklonu do 30° na sucho | m2 | 208.631 | 1190 | 248270.89 | ÚRS 2026/02 | keramická taška glazovaná, antracit
124.0 | 765113323 | Krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů glazovaných na sucho s větracím pásem hliníkovým | m | 16.9 | 2060 | 34814 | ÚRS 2026/02
125.0 | 765113553 | Krytina keramická drážková štítová hrana z velkoformátových (do 3 ks/m) okrajových tašek glazovaných na sucho | m | 24.688 | 1740 | 42957.12 | ÚRS 2026/02
126.0 | 765113111 | Krytina keramická okapová hrana s větracím pásem plastovým | m | 33.8 | 177 | 5982.6 | ÚRS 2026/02
127.0 | 765191021 | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve | m2 | 208.631 | 72.4 | 15104.88 | ÚRS 2026/02
128.0 | JTA.JD135 | JUTADACH 135 (75m2/bal.) | m2 | 208.631 | 38.07 | 7942.58 | ÚRS 2026/02
129.0 | 765115402 | Montáž držáku (mříže sněholamu, kulatiny) pro keramickou krytinu | ks | 50 | 319 | 15950 | ÚRS 2026/02
130.0 | 55343063 | držák sněhové zábrany mřížové | ks | 50 | 174 | 8700 | ÚRS 2026/02
131.0 | 55343064 | zábrana sněhová mřížová 200x2000mm | ks | 17 | 1750 | 29750 | ÚRS 2026/02
132.0 | 765115011 | Montáž keramické speciální tašky (větrací, protisněhové, prostupové) drážkové velkoformátové (do 12 ks/m2) na sucho | ks | 1 | 46.7 | 46.7 | ÚRS 2026/02
133.0 | 59660301 | taška ražená drážková engoba velkoformátová (do 12 ks/m2) prostupová s větracím nástavcem | ks | 1 | 6020 | 6020 | ÚRS 2026/02 | prostupová taška s větracím nástavcem pro odvětrání kanalizace
134.0 | 764203152 | Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo plechovou | ks | 1 | 452 | 452 | ÚRS 2026/02
135.0 | 55345010 | výlez na střechu 600x600mm | ks | 1 | 4750 | 4750 | ÚRS 2026/02
136.0 | 998765101 | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m | t | 9.773 | 1450 | 14170.85 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 765 Krytina skládaná |  |  |  | 434911.62
766 Konstrukce truhlářské
137.0 |  | Okno plastové trojsklo antracit 1 500 × 1 350 dvoukřídlé otevíravé/sklopné (O1) - dodávka | ks | 1 | 8880.99 | 8880.99
138.0 |  | Okno plastové trojsklo antracit 2 000 × 1 750 (O2) - dodávka | ks | 1 | 17520.72 | 17520.72
139.0 |  | Okno plastové trojsklo antracit 1 500 × 1 750 (O3) - dodávka | ks | 1 | 16525.62 | 16525.62
140.0 |  | Okno plastové trojsklo antracit 1 500 × 1 250 dvoukřídlé (O4, O5) - dodávka | ks | 3 | 5946.99 | 17840.97
141.0 |  | Okno plastové trojsklo antracit 1 000 × 1 250 jednokřídlé (O6) - dodávka | ks | 2 | 8209.09 | 16418.18
142.0 | 61140503 | dveře jednokřídlé plastové s dekorem prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 - vchodové dveře D1 1 000 × 2 250 | m2 | 2.25 | 14100 | 31725 | ÚRS 2026/02
143.0 | 61140066 | dveře plastové balkonové dvoukřídlové trojsklo - dveře D7 1 500 × 2 250 (2 ks) | m2 | 6.75 | 6410 | 43267.5 | ÚRS 2026/02
144.0 | 61140109 | dveře terasové zdvižně posuvné plastové dvoudílné trojsklo š přes 2,5 do 3,5m v přes 2,2 do 3,0m - HS portál D8 3 000 × 2 250 | m2 | 6.75 | 8300 | 56025 | ÚRS 2026/02
145.0 | 766622131 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do zdiva | m2 | 10.15 | 1040 | 10556 | ÚRS 2026/02
146.0 | 766622132 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 6.125 | 1070 | 6553.75 | ÚRS 2026/02
147.0 | 766660411 | Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva - vchodové dveře D1 | ks | 1 | 4430 | 4430 | ÚRS 2026/02
148.0 | 766645161 | Montáž plastových balkónových dveří dvojitých dvoukřídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do zdiva - 2× D7 | ks | 2 | 2910 | 5820 | ÚRS 2026/02
149.0 | 766645161 | Montáž plastových balkónových dveří dvojitých dvoukřídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do zdiva - HS portál D8 | ks | 1 | 2910 | 2910 | ÚRS 2026/02
150.0 | 766691510 | Montáž těsnění oken nebo balkónových dveří polyuretanovou páskou | m | 70.2 | 33.6 | 2358.72 | ÚRS 2026/02
151.0 | 28355024 | fólie těsnící š 250mm pro vnější parotěsnou připojovací spáru otvorových výplní při předsazené montáži | m | 70.2 | 49.3 | 3460.86 | ÚRS 2026/02 | vnější difúzně otevřená fólie připojovací spáry
152.0 | 28355025 | fólie těsnící š 90mm pro vnitřní parotěsnou připojovací spáru otvorových výplní při předsazené montáži | m | 70.2 | 41.1 | 2885.22 | ÚRS 2026/02 | vnitřní parotěsná fólie připojovací spáry
153.0 | 766694116 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 300 mm | m | 11.5 | 211 | 2426.5 | ÚRS 2026/02
154.0 | 61144401 | parapet plastový vnitřní š 250mm | m | 11.5 | 264 | 3036 | ÚRS 2026/02 | vnitřní parapet PVC š. 250
155.0 |  | Venkovní žaluzie hliníkové lamely C80 do schránky, elektrický pohon, dodávka a montáž | m2 | 29.775 | 9109.49 | 271235.06
156.0 |  | Dveřní křídlo vnitřní CPL bílé prosklené (sklo satináto) bezfalcové 800/1970 - dodávka | ks | 5 | 3049.59 | 15247.95
157.0 |  | Dveřní křídlo vnitřní CPL bílé prosklené (sklo satináto) bezfalcové 700/1970 - dodávka | ks | 2 | 3049.59 | 6099.18
158.0 |  | Dveřní křídlo vnitřní CPL bílé prosklené (sklo satináto) bezfalcové 600/1970 - dodávka | ks | 3 | 3512.4 | 10537.2
159.0 |  | Zárubeň obložková CPL pro bezfalcové dveře pro tloušťku stěny 150-200 mm - dodávka | ks | 8 | 6617 | 52936
160.0 |  | Zárubeň obložková CPL pro bezfalcové dveře pro tloušťku stěny 100-150 mm - dodávka | ks | 2 | 6264 | 12528
161.0 |  | Klika s rozetou matná pro vnitřní dveře (sada klika-klika) - dodávka | ks | 10 | 655 | 6550
162.0 |  | Skrytý pant pro bezfalcové dveře (3 ks na křídlo) - dodávka | ks | 30 | 1231.5 | 36945
163.0 | 766682112 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm | ks | 8 | 2010 | 16080 | ÚRS 2026/02
164.0 | 766682111 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm | ks | 2 | 1780 | 3560 | ÚRS 2026/02
165.0 | 766660171 | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně | ks | 10 | 1040 | 10400 | ÚRS 2026/02
166.0 |  | Půdní skládací schody JAP zateplené 60 × 120 (nejbližší ceníkový rozměr k 600 × 1 300) - dodávka | ks | 1 | 23964.3 | 23964.3
167.0 | 766231113 | Montáž sklápěcích půdních schodů | ks | 1 | 2100 | 2100 | ÚRS 2026/02
168.0 | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0.635 | 1200 | 762 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 721585.72
771 Podlahy z dlaždic
169.0 | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 23.03 | 68.5 | 1577.56 | ÚRS 2026/02
170.0 | 771574414 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 23.03 | 1030 | 23720.9 | ÚRS 2026/02
171.0 | 59761107 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 - Plocha podlah s keramickou dlažbou (1.01, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06) | m2 | 23.03 | 751 | 17295.53 | ÚRS 2026/02 | dlažba keramická slinutá R9 300 × 600 (P-12)
172.0 | 771474113 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm | m | 15.66 | 174 | 2724.84 | ÚRS 2026/02
173.0 | 59761107 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 - Sokl z dlaždic (1.01, 1.05) | m2 | 1.566 | 751 | 1176.07 | ÚRS 2026/02
174.0 | 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | 0.766 | 825 | 631.95 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 771 Podlahy z dlaždic |  |  |  | 47126.85
776 Podlahy povlakové
175.0 | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 101.25 | 18.5 | 1873.12 | ÚRS 2026/02
176.0 | 771151011 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl do 3 mm - vyrovnání anhydritu pod vinyl | m2 | 101.25 | 295 | 29868.75 | ÚRS 2026/02
177.0 | 776221211 | Lepení dílců z PVC standardním lepidlem | m2 | 101.25 | 290 | 29362.5 | ÚRS 2026/02
178.0 | 28411117 | dílec vinylový LVT heterogenní lepený třída zátěže 23/31, hořlavost Bfl-s1, nášlapná vrstva 0,7mm tl 2mm | m2 | 101.25 | 611 | 61863.75 | ÚRS 2026/02 | vinylové dílce LVT lepené (P-13)
179.0 | 776411115 | Montáž soklíku nebo lišty obvodové pro podlahy povlakové lepené - Soklové lišty v místnostech s vinylem | m | 76.46 | 61.4 | 4694.64 | ÚRS 2026/02
180.0 | 28341070 | lišta soklová vinilová s HDF jádrem 15x45mm | m | 76.46 | 140 | 10704.4 | ÚRS 2026/02
181.0 | 776411115 | Montáž soklíku nebo lišty obvodové pro podlahy povlakové lepené - přechodové lišty dlažba/vinyl | m | 3.9 | 61.4 | 239.46 | ÚRS 2026/02
182.0 | 19416077 | lišta přechodová hliníková dvoudílná vrtaná | m | 3.9 | 270 | 1053 | ÚRS 2026/02
183.0 | 998776101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy a obklady povlakové v objektech v do 6 m | t | 0.88 | 662 | 582.56 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 140242.18
781 Dokončovací práce - obklady
184.0 | 781472214 | Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2 | m2 | 48.626 | 1140 | 55433.64 | ÚRS 2026/02
185.0 | 59761717 | obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2 | m2 | 48.626 | 715 | 34767.59 | ÚRS 2026/02 | obklad keramický 300 × 600 (P-12)
186.0 | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 48.626 | 68.5 | 3330.88 | ÚRS 2026/02
187.0 | 998781101 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m | t | 1.38 | 826 | 1139.88 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 781 Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 94671.99
783 Dokončovací práce - nátěry
188.0 | 783163101 | Jednonásobný napouštěcí olejový nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 28.598 | 116 | 3317.37 | ÚRS 2026/02 | podbití z palubek, olej/vosk (TZ 4.14)
189.0 | 783168201 | Lakovací jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 28.598 | 169 | 4833.06 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 783 Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 8150.43
784 Dokončovací práce - malby
190.0 | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 453.889 | 23.8 | 10802.56 | ÚRS 2026/02
191.0 | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 453.889 | 52.1 | 23647.62 | ÚRS 2026/02 | smetanově bílá (TZ 4.14)
|  | CELKEM 784 Dokončovací práce - malby |  |  |  | 34450.18
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
192.0 | 721173402 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 - přívod vzduchu ke krbovým kamnům v podlaze | m | 5.05 | 500 | 2525 | ÚRS 2026/02
193.0 | 721173401 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 | m | 19 | 441 | 8379 | ÚRS 2026/02
194.0 | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 12 | 613 | 7356 | ÚRS 2026/02
195.0 | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 | m | 5.5 | 824 | 4532 | ÚRS 2026/02
196.0 | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | ks | 1 | 1160 | 1160 | ÚRS 2026/02
197.0 | 721279153 | Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 ostatní typ | ks | 1 | 111 | 111 | ÚRS 2026/02
198.0 | 721211401 | Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 mřížka nerez 115x115 | ks | 2 | 1020 | 2040 | ÚRS 2026/02
199.0 | 721226512 | Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50 | ks | 1 | 408 | 408 | ÚRS 2026/02
200.0 | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | ks | 8 | 115 | 920 | ÚRS 2026/02
201.0 | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | ks | 2 | 171 | 342 | ÚRS 2026/02
202.0 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 | m | 36.5 | 32.7 | 1193.55 | ÚRS 2026/02
203.0 | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m | t | 0.053 | 940 | 49.82 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 29016.37
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod
204.0 | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR S3,2 spojované svařováním D 20x2,8 mm | m | 27 | 468 | 12636 | ÚRS 2026/02
205.0 | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR S3,2 spojované svařováním D 25x3,5 mm | m | 34 | 541 | 18394 | ÚRS 2026/02
206.0 | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR S3,2 spojované svařováním D 32x4,4 mm | m | 4 | 652 | 2608 | ÚRS 2026/02
207.0 | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 65 | 83.9 | 5453.5 | ÚRS 2026/02
208.0 | 28377104 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/13mm | m | 65 | 21.9 | 1423.5 | ÚRS 2026/02 | izolační pouzdro PE tl. 13 mm
209.0 | 722232013 | Kohout kulový podomítkový G 1" PN 16 do 120°C vnitřní závit | ks | 1 | 1110 | 1110 | ÚRS 2026/02
210.0 | 722232043 | Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit | ks | 4 | 335 | 1340 | ÚRS 2026/02
211.0 | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 | ks | 18 | 281 | 5058 | ÚRS 2026/02
212.0 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 | m | 65 | 67.7 | 4400.5 | ÚRS 2026/02
213.0 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 | m | 65 | 59.5 | 3867.5 | ÚRS 2026/02
214.0 | 998722101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.096 | 837 | 80.35 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 56371.35
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
215.0 | 725112022 | Klozet keramický závěsný na nosné stěny odpad vodorovný | soubor | 2 | 5970 | 11940 | ÚRS 2026/02
216.0 | 725211603 | Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby | soubor | 3 | 4560 | 13680 | ÚRS 2026/02
217.0 | 725211601 | Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby - umývátko WC | soubor | 1 | 4020 | 4020 | ÚRS 2026/02
218.0 | 725822613 | Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí | soubor | 4 | 2300 | 9200 | ÚRS 2026/02
219.0 | 725861102 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | ks | 4 | 431 | 1724 | ÚRS 2026/02
220.0 | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | ks | 8 | 317 | 2536 | ÚRS 2026/02
221.0 | 725819402 | Montáž ventilů rohových G 1/2" bez připojovací trubičky | soubor | 8 | 213 | 1704 | ÚRS 2026/02
222.0 | 725841332 | Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pohyblivým držákem | soubor | 2 | 2950 | 5900 | ÚRS 2026/02
223.0 | 55495001 | zástěna sprchová pevná skleněná tl 6mm samostatně stojící na vaničku š 900mm | ks | 2 | 5710 | 11420 | ÚRS 2026/02
224.0 | 725244905 | Montáž zástěny sprchové bezdveřové | soubor | 2 | 1810 | 3620 | ÚRS 2026/02
225.0 | 725813112 | Ventil rohový pračkový G 3/4" | ks | 1 | 826 | 826 | ÚRS 2026/02
226.0 | 725813113 | Ventil rohový kombinovaný G 1/2" x G 3/4" | ks | 2 | 489 | 978 | ÚRS 2026/02 | dřez a kuchyňská linka nejsou v ceně (výluka)
227.0 |  | Ohřívač vody s integrovaným tepelným čerpadlem 150 l - dodávka | ks | 1 | 26645.45 | 26645.45
228.0 | 725539205 | Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových přes 125 do 160 l | soubor | 1 | 4840 | 4840 | ÚRS 2026/02
229.0 | 998725101 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | t | 0.134 | 973 | 130.38 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 99163.83
726 Zdravotechnika - předstěnové instalační systémy
230.0 | 726111031 | Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce | soubor | 2 | 8810 | 17620 | ÚRS 2026/02
231.0 | 55281800 | tlačítko pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé 246x164mm | ks | 2 | 1160 | 2320 | ÚRS 2026/02
232.0 | 726191011 | Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových konstrukcí | soubor | 2 | 184 | 368 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 726 Zdravotechnika - předstěnové instalační systémy |  |  |  | 20308
732 Ústřední vytápění - strojovny
233.0 |  | Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch multisplit Toshiba RAS-5M34G3AVG-E (venkovní jednotka pro 4 vnitřní jednotky, topný výkon 12 kW) - dodávka | ks | 1 | 66010 | 66010
234.0 |  | Vnitřní nástěnná jednotka k multisplitu Toshiba 2,0-3,5 kW - dodávka | ks | 4 | 8036.36 | 32145.44
235.0 | 751711111 | Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 3,5 kW | ks | 4 | 1070 | 4280 | ÚRS 2026/02
236.0 | 751721113 | Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 4 vnitřních jednotek | ks | 1 | 8480 | 8480 | ÚRS 2026/02 | venkovní jednotka Toshiba RAS-5M34G3AVG-E pro 4 vnitřní jednotky
237.0 |  | Chladivové potrubí Cu izolované (1/4" + 3/8") vč. komunikačního kabelu a odvodu kondenzátu - dodávka a montáž | m | 32 | 570.25 | 18248
238.0 |  | Vakuování, tlaková zkouška, doplnění chladiva a uvedení multisplitu do provozu | ks | 1 | 5500 | 5500
|  | CELKEM 732 Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 134663.44
736 Elektrické podlahové vytápění
239.0 | 736130111 | Montáž podlahového vytápění elektrického položení topné rohože 100 W/m2 | m2 | 106.958 | 77.4 | 8278.55 | ÚRS 2026/02
240.0 | 736130112 | Montáž podlahového vytápění elektrického položení topné rohože 150 W/m2 | m2 | 11.19 | 81.2 | 908.63 | ÚRS 2026/02
241.0 | 34191014 | kabel topný dvoužilový okruh 2300W 117,3m | ks | 3 | 3580 | 10740 | ÚRS 2026/02
242.0 | 34191011 | kabel topný dvoužilový okruh 1290W 64,4m | ks | 1 | 2410 | 2410 | ÚRS 2026/02
243.0 | 34191010 | kabel topný dvoužilový okruh 1070W 53,5m | ks | 1 | 2140 | 2140 | ÚRS 2026/02
244.0 | 34191009 | kabel topný dvoužilový okruh 870W 43,8m | ks | 1 | 2030 | 2030 | ÚRS 2026/02
245.0 | 34191008 | kabel topný dvoužilový okruh 780W 39,3m | ks | 1 | 2010 | 2010 | ÚRS 2026/02
246.0 | 34191007 | kabel topný dvoužilový okruh 640W 32,1m | ks | 2 | 1640 | 3280 | ÚRS 2026/02
247.0 | 34191002 | kabel topný dvoužilový okruh 160W 8,3m | ks | 1 | 935 | 935 | ÚRS 2026/02
248.0 | 736111131 | Podlahové vytápění - prostorový termostat drátový digitální | ks | 9 | 1380 | 12420 | ÚRS 2026/02
249.0 | 736130101 | Montáž podlahového vytápění elektrického vysekání drážky pro čidlo termostatu | m | 9 | 232 | 2088 | ÚRS 2026/02
250.0 | 736130123 | Montáž podlahového vytápění elektrického kontrolní měření odporu vyhřívacích rohoží | ks | 10 | 217 | 2170 | ÚRS 2026/02
251.0 | 736130124 | Montáž podlahového vytápění elektrického napojení topné rohože na síť | ks | 10 | 232 | 2320 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 736 Elektrické podlahové vytápění |  |  |  | 51730.18
751 Vzduchotechnika
252.0 | 42944000 | jednotka VZT nástěnná s rekuperací tepla a ovládací jednotkou do 300m3/hod | ks | 1 | 49200 | 49200 | ÚRS 2026/02
253.0 | 751611110 | Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla nástěnné s výměnou vzduchu do 300 m3/h | ks | 1 | 2210 | 2210 | ÚRS 2026/02
254.0 | 751511182 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D přes 100 do 200 mm - rozvod D 200 v podkroví | m | 20 | 185 | 3700 | ÚRS 2026/02
255.0 | 42981015 | trouba spirálně vinutá Pz D 200mm, l=3000mm - trouba spiro D 200 | m | 20 | 395 | 7900 | ÚRS 2026/02
256.0 | 751537011 | Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al laminátové hadice D do 100 mm | m | 55 | 185 | 10175 | ÚRS 2026/02
257.0 | 42981621 | hadice neizolovaná z Al-polyesteru vyztužená drátem D 82mm, l=10m | ks | 6 | 391 | 2346 | ÚRS 2026/02
258.0 | 42972201 | ventil talířový pro přívod a odvod vzduchu plastový D 100mm | ks | 11 | 216 | 2376 | ÚRS 2026/02
259.0 | 751322011 | Montáž talířového ventilu D do 100 mm | ks | 11 | 181 | 1991 | ÚRS 2026/02
260.0 | 42972567 | mřížka větrací plastová na kruhové potrubí D 200mm - mřížky sání a výfuku na fasádě | ks | 2 | 1410 | 2820 | ÚRS 2026/02
261.0 | 751398012 | Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm - montáž mřížek | ks | 2 | 453 | 906 | ÚRS 2026/02
262.0 | 751511182 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D přes 100 do 200 mm - odtah digestoře skrz fasádu | m | 3 | 185 | 555 | ÚRS 2026/02
263.0 | 42981015 | trouba spirálně vinutá Pz D 200mm, l=3000mm - trouba spiro D 200 pro odtah digestoře | m | 3 | 395 | 1185 | ÚRS 2026/02
264.0 | 42914524 | ventilátor axiální diagonální potrubní dvouotáčkový plastový IP44 připojení D 100mm - odvod WC a koupelen skrz fasádu (TZ 5.6) | ks | 3 | 3790 | 11370 | ÚRS 2026/02
265.0 | 751111131 | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního D do 200 mm | ks | 3 | 265 | 795 | ÚRS 2026/02
266.0 | 42981010 | trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm - odvod ventilátorů na fasádu | m | 5 | 219 | 1095 | ÚRS 2026/02
267.0 | 751511181 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 100 mm - odvod ventilátorů na fasádu | m | 5 | 161 | 805 | ÚRS 2026/02
268.0 | 42971512 | klapka zpětná vzduchotěsná se síťkou proti hmyzu, plastová se silikonovou membránou a gumovým těsněním, D 100mm - zpětná klapka odvodu ventilátoru | ks | 3 | 368 | 1104 | ÚRS 2026/02
269.0 | 55341431 | mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 100mm - fasádní zakončení odvodu ventilátoru | ks | 3 | 348 | 1044 | ÚRS 2026/02
270.0 | 751398011 | Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm - odvody ventilátorů WC a koupelen | ks | 3 | 363 | 1089 | ÚRS 2026/02
271.0 | 42981267 | výfuková hlavice Pz D 200mm - fasádní zakončení odtahu digestoře | ks | 1 | 2160 | 2160 | ÚRS 2026/02
272.0 | 751398012 | Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm - zakončení odtahu digestoře | ks | 1 | 453 | 453 | ÚRS 2026/02
273.0 | 713411121 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x - izolace potrubí VZT v nevytápěném podkroví a odvodů ventilátorů tl. 50 mm | m2 | 21.99 | 214 | 4705.86 | ÚRS 2026/02
274.0 | 63141794 | rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 50mm - izolace potrubí VZT | m2 | 21.99 | 370 | 8136.3 | ÚRS 2026/02
275.0 | 751398012 | Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 100 do 200 mm - mřížka přívodu vzduchu ke krbu na fasádě | ks | 1 | 453 | 453 | ÚRS 2026/02
276.0 | 42972567 | mřížka větrací plastová na kruhové potrubí D 200mm - 1 ks | ks | 1 | 1410 | 1410 | ÚRS 2026/02 | plastová mřížka s redukcí na DN 125
277.0 | 998751101 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | t | 0.148 | 3590 | 531.32 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 751 Vzduchotechnika |  |  |  | 120515.48
741 Elektroinstalace - silnoproud
278.0 | 741210001 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg | ks | 1 | 335 | 335 | ÚRS 2026/02
279.0 | 35711005 | rozvodnice zapuštěná, průhledné dveře, IP41, 48 modulárních jednotek, vč. N/pE | ks | 1 | 2120 | 2120 | ÚRS 2026/02
280.0 | 35822111 | jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | ks | 26 | 130 | 3380 | ÚRS 2026/02
281.0 | 35822109 | jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B | ks | 6 | 146 | 876 | ÚRS 2026/02
282.0 | 35822403 | jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | ks | 2 | 618 | 1236 | ÚRS 2026/02
283.0 | 741320105 | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů | ks | 32 | 206 | 6592 | ÚRS 2026/02
284.0 | 741320161 | Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů | ks | 2 | 186 | 372 | ÚRS 2026/02
285.0 | 35829006 | chránič proudový 4-pólový 25A typ A 0,03A | ks | 3 | 1060 | 3180 | ÚRS 2026/02
286.0 | 741321031 | Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů | ks | 3 | 254 | 762 | ÚRS 2026/02
287.0 | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY, CYKFY) | m | 185 | 47 | 8695 | ÚRS 2026/02
288.0 | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 185 | 18.8 | 3478 | ÚRS 2026/02
289.0 | 741122016 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY) | m | 364 | 49.3 | 17945.2 | ÚRS 2026/02
290.0 | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 364 | 30.7 | 11174.8 | ÚRS 2026/02
291.0 | 741122031 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY, CYKFY) | m | 26 | 63 | 1638 | ÚRS 2026/02
292.0 | 34111094 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 | m | 26 | 51.9 | 1349.4 | ÚRS 2026/02
293.0 | 741122021 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x1,5 mm2 (např. CYKY, CYKFY) | m | 88 | 51.6 | 4540.8 | ÚRS 2026/02
294.0 | 34111060 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x1,5mm2 | m | 88 | 27.3 | 2402.4 | ÚRS 2026/02
295.0 | 741112001 | Montáž krabice zapuštěné plastové kruhové | ks | 109 | 107 | 11663 | ÚRS 2026/02
296.0 | 34571140 | krabice instalační pod omítku plast | ks | 109 | 114 | 12426 | ÚRS 2026/02
297.0 | 741313003 | Montáž zásuvky (polo)zapuštěné bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobné se zapojením vodičů - Zásuvky dvojnásobné (vývody) | ks | 37 | 139 | 5143 | ÚRS 2026/02
298.0 | 34555201 | zásuvka zapuštěná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky | ks | 37 | 113 | 4181 | ÚRS 2026/02
299.0 | 741313003 | Montáž zásuvky (polo)zapuštěné bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobné se zapojením vodičů - venkovní IP55 | ks | 2 | 139 | 278 | ÚRS 2026/02
300.0 | 34555228 | zásuvka jednonásobná zapuštěná s víčkem, Al, IP55, šroubové svorky | ks | 2 | 442 | 884 | ÚRS 2026/02
301.0 | 741310101 | Montáž spínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopólový se zapojením vodičů | ks | 24 | 71.8 | 1723.2 | ÚRS 2026/02
302.0 | 34535000 | spínač kompletní, zapuštěný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky | ks | 24 | 68.4 | 1641.6 | ÚRS 2026/02 | ovladače žaluzií jako spínače (P-14)
303.0 | 741410071 | Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým volně nebo pod omítku | m | 25 | 30.5 | 762.5 | ÚRS 2026/02
304.0 | 34140826 | vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2 | m | 25 | 24.4 | 610 | ÚRS 2026/02
305.0 | 741810002 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč - výchozí revize elektroinstalace a hromosvodu | ks | 1 | 15600 | 15600 | ÚRS 2026/02
306.0 | 741813001 | Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 220 V - jednofázové obvody | ks | 32 | 712 | 22784 | ÚRS 2026/02
307.0 | 741813002 | Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového 3x380 V - okruh sporáku | ks | 1 | 1110 | 1110 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 741 Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 148882.9
741 Elektroinstalace - hromosvod a uzemnění
308.0 | 741410021 | Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi | m | 61.6 | 75 | 4620 | ÚRS 2026/02
309.0 |  | Pásek zemnící FeZn 30 × 4 mm - dodávka | kg | 59.136 | 46.75 | 2764.61
310.0 | 35441660 | podpěra vedení FeZn na konstrukce pro zemnící pásek 30x4mm | ks | 30 | 15.7 | 471 | ÚRS 2026/02
311.0 | 741420001 | Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou | m | 57.18 | 266 | 15209.88 | ÚRS 2026/02
312.0 | 35441072 | drát D 8mm FeZn pro hromosvod | kg | 22.586 | 56.3 | 1271.59 | ÚRS 2026/02
313.0 | 35441470 | podpěra vedení FeZn pod taškovou krytinu 100mm | ks | 40 | 52.4 | 2096 | ÚRS 2026/02
314.0 | 35441415 | podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm | ks | 12 | 18.4 | 220.8 | ÚRS 2026/02
315.0 | 741420021 | Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby | ks | 12 | 135 | 1620 | ÚRS 2026/02
316.0 | 35431015 | svorka uzemnění FeZn zkušební, spoj hromosvod/uzemnění | ks | 4 | 52.6 | 210.4 | ÚRS 2026/02
317.0 | 35431012 | svorka uzemnění FeZn spojovací s příložkou | ks | 8 | 19.3 | 154.4 | ÚRS 2026/02
318.0 | 35441055 | tyč jímací s kovaným hrotem 1500mm FeZn | ks | 1 | 364 | 364 | ÚRS 2026/02
319.0 | 741820001 | Měření zemních odporů zemniče | ks | 1 | 4240 | 4240 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 741 Elektroinstalace - hromosvod a uzemnění |  |  |  | 33242.68
PO Požární ochrana
320.0 | 44932001 | přístroj hasicí ruční práškový hasební schopnost 21A, 113B, C | ks | 1 | 4180 | 4180 | ÚRS 2026/02
321.0 | 40483001 | hlásič kombinovaný kouřový, teplotní s detektorem CO | ks | 1 | 2530 | 2530 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM PO Požární ochrana |  |  |  | 6710
|  | CELKEM SO 01 - Rodinný dům |  |  |  | 5419653.08

## Soupis 2
Novostavba rodinného domu, Olomoucký kraj
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
SO 02 - Přístřešek pro parkování
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
PČ | Kód | Popis položky | MJ | Mn. | J.cena | Celkem | Cenová soustava | Pozn.
1 Zemní práce
1.0 | 131212531 | Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 0.27 | 1090 | 294.3 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 1 Zemní práce |  |  |  | 294.3
2 Zakládání
2.0 | 275313611 | Základové patky z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0.27 | 4440 | 1198.8 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 2 Zakládání |  |  |  | 1198.8
762 Konstrukce tesařské
3.0 | 762332122 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí ocelových spojek z hraněného řeziva pl přes 120 do 224 cm2 | m | 49.6 | 266 | 13193.6 | ÚRS 2026/02 | krokve, vaznice u domu, sloupy a pásky
4.0 | 762332124 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí ocelových spojek z hraněného řeziva pl přes 288 do 450 cm2 | m | 6.05 | 453 | 2740.65 | ÚRS 2026/02 | nosná vaznice 160/200
5.0 | 61223210 | hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový | m3 | 1.051 | 24000 | 25224 | ÚRS 2026/02 | řezivo hoblované pohledové (TZ 4.9)
6.0 |  | Kotevní patka sloupku 140 mm tvar U s trnem k zabetonování, žárový zinek - dodávka | ks | 3 | 71.07 | 213.21
7.0 | 762085103 | Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel | ks | 3 | 236 | 708 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 762 Konstrukce tesařské |  |  |  | 42079.46
764 Konstrukce klempířské
8.0 | 764541403 | Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm | m | 6.05 | 1030 | 6231.5 | ÚRS 2026/02 | titanzinek
9.0 | 764548422 | Kruhový svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu průměru 80 mm | m | 2.7 | 1510 | 4077 | ÚRS 2026/02
10.0 | 764541443 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětralého plechu 250/80 mm | ks | 1 | 804 | 804 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 11112.5
765 Krytina skládaná
11.0 | 765142021 | Montáž krytiny z polykarbonátových komůrkových desek rovných na dřevěnou konstrukci | m2 | 26.923 | 418 | 11253.81 | ÚRS 2026/02
12.0 | ZNT.0001208.URS | deska polykarbonátová MAKROLON komůrková 2/10 - 10 opál/mléčná | m2 | 26.923 | 336.18 | 9050.97 | ÚRS 2026/02 | komůrkový polykarbonát 10 mm
|  | CELKEM 765 Krytina skládaná |  |  |  | 20304.78
783 Dokončovací práce - nátěry
13.0 | 783163101 | Jednonásobný napouštěcí olejový nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 30.9 | 116 | 3584.4 | ÚRS 2026/02
14.0 | 783168201 | Lakovací jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 30.9 | 169 | 5222.1 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 783 Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 8806.5
998 Přesun hmot
15.0 | 998762101 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | t | 0.462 | 2220 | 1025.64 | ÚRS 2026/02
16.0 | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 0.621 | 464 | 288.14 | ÚRS 2026/02
17.0 | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0.018 | 2730 | 49.14 | ÚRS 2026/02
18.0 | 998765101 | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m | t | 0.019 | 1450 | 27.55 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 998 Přesun hmot |  |  |  | 1390.47
|  | CELKEM SO 02 - Přístřešek pro parkování |  |  |  | 85186.81

## Soupis 3
Novostavba rodinného domu, Olomoucký kraj
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
SO 03 - Zastřešená terasa
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
PČ | Kód | Popis položky | MJ | Mn. | J.cena | Celkem | Cenová soustava | Pozn.
1 Zemní práce
1.0 | 131212531 | Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 0.18 | 1090 | 196.2 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 1 Zemní práce |  |  |  | 196.2
2 Zakládání
2.0 | 275313611 | Základové patky z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0.18 | 4440 | 799.2 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 2 Zakládání |  |  |  | 799.2
762 Konstrukce tesařské
3.0 | 762332122 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí ocelových spojek z hraněného řeziva pl přes 120 do 224 cm2 | m | 36.55 | 266 | 9722.3 | ÚRS 2026/02 | krokve, vaznice u domu, sloupy a pásky
4.0 | 762332124 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných pomocí ocelových spojek z hraněného řeziva pl přes 288 do 450 cm2 | m | 5.05 | 453 | 2287.65 | ÚRS 2026/02 | nosná vaznice 160/200
5.0 | 61223210 | hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový | m3 | 0.788 | 24000 | 18912 | ÚRS 2026/02 | řezivo hoblované pohledové (TZ 4.9)
6.0 |  | Kotevní patka sloupku 140 mm tvar U s trnem k zabetonování, žárový zinek - dodávka | ks | 2 | 71.07 | 142.14
7.0 | 762085103 | Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel | ks | 2 | 236 | 472 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 762 Konstrukce tesařské |  |  |  | 31536.09
764 Konstrukce klempířské
8.0 | 764541403 | Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm | m | 5.05 | 1030 | 5201.5 | ÚRS 2026/02 | titanzinek
9.0 | 764548422 | Kruhový svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu průměru 80 mm | m | 2.7 | 1510 | 4077 | ÚRS 2026/02
10.0 | 764541443 | Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětralého plechu 250/80 mm | ks | 1 | 804 | 804 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 10082.5
765 Krytina skládaná
11.0 | 765142021 | Montáž krytiny z polykarbonátových komůrkových desek rovných na dřevěnou konstrukci | m2 | 20.453 | 418 | 8549.35 | ÚRS 2026/02
12.0 | ZNT.0001208.URS | deska polykarbonátová MAKROLON komůrková 2/10 - 10 opál/mléčná | m2 | 20.453 | 336.18 | 6875.89 | ÚRS 2026/02 | komůrkový polykarbonát 10 mm
|  | CELKEM 765 Krytina skládaná |  |  |  | 15425.24
783 Dokončovací práce - nátěry
13.0 | 783163101 | Jednonásobný napouštěcí olejový nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 23.14 | 116 | 2684.24 | ÚRS 2026/02
14.0 | 783168201 | Lakovací jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí | m2 | 23.14 | 169 | 3910.66 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 783 Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 6594.9
998 Přesun hmot
15.0 | 998762101 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | t | 0.347 | 2220 | 770.34 | ÚRS 2026/02
16.0 | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 0.414 | 464 | 192.1 | ÚRS 2026/02
17.0 | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0.015 | 2730 | 40.95 | ÚRS 2026/02
18.0 | 998765101 | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m | t | 0.015 | 1450 | 21.75 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 998 Přesun hmot |  |  |  | 1025.14
|  | CELKEM SO 03 - Zastřešená terasa |  |  |  | 65659.27

## Soupis 4
Novostavba rodinného domu, Olomoucký kraj
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
SO 04 - Zpevněné plochy a terénní úpravy
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
PČ | Kód | Popis položky | MJ | Mn. | J.cena | Celkem | Cenová soustava | Pozn.
1 Zemní práce
1.0 | 122251102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 18.567 | 234 | 4344.68 | ÚRS 2026/02
2.0 | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 18.567 | 51.7 | 959.91 | ÚRS 2026/02
3.0 | 181912112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně | m2 | 109.22 | 56.8 | 6203.7 | ÚRS 2026/02
4.0 | 181351103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 279.91 | 65.5 | 18334.11 | ÚRS 2026/02
5.0 | 171151103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně | m3 | 121.134 | 155 | 18775.77 | ÚRS 2026/02
6.0 | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 strojně | m3 | 121.134 | 59.8 | 7243.81 | ÚRS 2026/02
7.0 | 132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně - rýha odtoku žlabu | m3 | 3 | 1180 | 3540 | ÚRS 2026/02
8.0 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku - lože odtoku žlabu | m3 | 0.3 | 1400 | 420 | ÚRS 2026/02
9.0 | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m - obsyp odtoku žlabu pískem | m3 | 0.9 | 254 | 228.6 | ÚRS 2026/02
10.0 | 58337303 | štěrkopísek frakce 0/8 - písek obsypu odtoku žlabu | t | 1.8 | 460 | 828 | ÚRS 2026/02
11.0 | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním strojně - zásyp rýhy odtoku žlabu | m3 | 1.8 | 170 | 306 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 1 Zemní práce |  |  |  | 61184.58
5 Komunikace pozemní
12.0 | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm | m2 | 109.22 | 358 | 39100.76 | ÚRS 2026/02
13.0 | 596212212 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 | m2 | 109.22 | 416 | 45435.52 | ÚRS 2026/02
14.0 | 59245013 | dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní | m2 | 109.22 | 541 | 59088.02 | ÚRS 2026/02 | betonová zámková dlažba 80 mm přírodní (P-18)
15.0 | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 73.77 | 361 | 26630.97 | ÚRS 2026/02
16.0 | 59217016 | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm | m | 73.77 | 183 | 13499.91 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 5 Komunikace pozemní |  |  |  | 183755.18
8 Trubní vedení
17.0 | 871263120 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 110 | m | 5 | 111 | 555 | ÚRS 2026/02
18.0 | 28611116 | trubka kanalizační PVC DN 110x5000mm SN4 | m | 5 | 158 | 790 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 8 Trubní vedení |  |  |  | 1345
9 Ostatní konstrukce a práce
19.0 | 935932111 | Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm | m | 4.52 | 675 | 3051 | ÚRS 2026/02
20.0 | 56241201 | žlab odvodňovací PE/PP zátěž A15-C250 světlá š 100mm | m | 4.52 | 1070 | 4836.4 | ÚRS 2026/02 | žlab š. 100 s pozinkovaným můstkovým roštem třídy C250
21.0 | 56241011 | rošt můstkový C250 Pz pro žlab š 100mm | m | 4.52 | 1710 | 7729.2 | ÚRS 2026/02
22.0 | 56241204 | čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu PE/PP š 100 mm s nátrubkem DN 110 | ks | 2 | 251 | 502 | ÚRS 2026/02
23.0 | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 27.54 | 234 | 6444.36 | ÚRS 2026/02
24.0 | 59217002 | obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm | m | 27.54 | 99.3 | 2734.72 | ÚRS 2026/02 | obrubník zahradní 1000/50/200
25.0 | 564710001 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 50 mm - okapový chodník (2 vrstvy = tl. 100 mm) | m2 | 27.874 | 134 | 3735.12 | ÚRS 2026/02
26.0 | 69311081 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 | m2 | 13.937 | 26.9 | 374.91 | ÚRS 2026/02 | geotextilie pod kačírek
|  | CELKEM 9 Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | 29407.71
998 Přesun hmot
27.0 | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 113.595 | 270 | 30670.65 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 998 Přesun hmot |  |  |  | 30670.65
|  | CELKEM SO 04 - Zpevněné plochy a terénní úpravy |  |  |  | 306363.12

## Soupis 5
Novostavba rodinného domu, Olomoucký kraj
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
SO 05 - Oplocení
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
PČ | Kód | Popis položky | MJ | Mn. | J.cena | Celkem | Cenová soustava | Pozn.
1 Zemní práce
1.0 | 132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 9.014 | 1180 | 10636.52 | ÚRS 2026/02
2.0 | 131212531 | Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně | m3 | 3.1 | 1090 | 3379 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 1 Zemní práce |  |  |  | 14015.52
2 Zakládání
3.0 | 274313611 | Základové pasy z betonu tř. C 16/20 | m3 | 9.014 | 4440 | 40022.16 | ÚRS 2026/02
4.0 | 279113112 | Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 8/10 | m2 | 7.86 | 1490 | 11711.4 | ÚRS 2026/02
5.0 | 279113115 | Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 8/10 - pilíře plotu 400/400 | m2 | 7.2 | 2630 | 18936 | ÚRS 2026/02
6.0 | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.085 | 55500 | 4717.5 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 2 Zakládání |  |  |  | 75387.06
6 Úpravy povrchů
7.0 | 622131121 | Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 44.52 | 76.8 | 3419.14 | ÚRS 2026/02
8.0 | 622322311 | Vápenocementová lehčená omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená strojně | m2 | 44.52 | 297 | 13222.44 | ÚRS 2026/02
9.0 | 622531045 | Tenkovrstvá silikonová rýhovaná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn | m2 | 44.52 | 473 | 21057.96 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 6 Úpravy povrchů |  |  |  | 37699.54
348 Oplocení
10.0 | 348401130 | Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 1,6 do 2,0 m | m | 118.29 | 130 | 15377.7 | ÚRS 2026/02
11.0 | 31327514 | pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1800mm | m | 118.29 | 117 | 13839.93 | ÚRS 2026/02
12.0 | 15619100 | drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm | m | 354.87 | 2.84 | 1007.83 | ÚRS 2026/02
13.0 | 55342255 | sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm | ks | 48 | 203 | 9744 | ÚRS 2026/02
14.0 | 55342263 | sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2500/48x1,5mm | ks | 4 | 259 | 1036 | ÚRS 2026/02
15.0 | 55342270 | vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 1500mm | ks | 10 | 149 | 1490 | ÚRS 2026/02
16.0 | 338171123 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním - sloupky 2 500 mm | ks | 52 | 463 | 24076 | ÚRS 2026/02
17.0 | 338171113 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním - vzpěry 1 500 mm | ks | 10 | 455 | 4550 | ÚRS 2026/02
18.0 |  | Plotové pole z hliníkových nebo ocelových lamel výšky 1,0 m, povrchová úprava komaxit - dodávka | m | 15.72 | 6500 | 102180
19.0 | 348171141 | Montáž panelového svařovaného oplocení v do 1,0 m - lamelová výplň mezi pilíři | m | 15.72 | 305 | 4794.6 | ÚRS 2026/02
20.0 |  | Brána posuvná samonosná 4,5 × 1,5 m s lamelovou výplní a pojezdovým setem, bez pohonu - dodávka | ks | 1 | 67560 | 67560
21.0 | 348101140 | Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové pl přes 6 do 8 m2 | ks | 1 | 1830 | 1830 | ÚRS 2026/02
22.0 | 275313611 | Základové patky z betonu tř. C 16/20 - základ pojezdu brány 6,78 × 0,40 × 0,90 | m3 | 2.441 | 4440 | 10838.04 | ÚRS 2026/02
23.0 |  | Branka vstupní 1,0 × 1,5 m s lamelovou výplní, zámkem a klikou - dodávka | ks | 1 | 10412.08 | 10412.08
24.0 | 348101110 | Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové pl do 2 m2 | ks | 1 | 413 | 413 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 348 Oplocení |  |  |  | 269149.18
764 Konstrukce klempířské
25.0 | 764214604 | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 330 mm - koruna soklu plotu | m | 15.72 | 824 | 12953.28 | ÚRS 2026/02
26.0 | 764214607 | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm - hlavy 12 pilířů plotu 400 × 400 | m | 6.72 | 1240 | 8332.8 | ÚRS 2026/02
27.0 | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0.085 | 2730 | 232.05 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 21518.13
998 Přesun hmot
28.0 | 998232110 | Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m | t | 48.764 | 283 | 13800.21 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 998 Přesun hmot |  |  |  | 13800.21
|  | CELKEM SO 05 - Oplocení |  |  |  | 431569.64

## Soupis 6
Novostavba rodinného domu, Olomoucký kraj
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
SO 06 - Venkovní sítě
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
PČ | Kód | Popis položky | MJ | Mn. | J.cena | Celkem | Cenová soustava | Pozn.
1 Zemní práce
1.0 | 132251102 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 44.06 | 930 | 40975.8 | ÚRS 2026/02
2.0 | 131251202 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně | m3 | 26.88 | 803 | 21584.64 | ÚRS 2026/02
3.0 | 131251100 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně - jáma vodoměrné šachty | m3 | 3.51 | 672 | 2358.72 | ÚRS 2026/02
4.0 | 131251201 | Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně - jáma vsakovacího tělesa | m3 | 6 | 1090 | 6540 | ÚRS 2026/02
5.0 | 151201201 | Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m | m2 | 48 | 278 | 13344 | ÚRS 2026/02
6.0 | 151201211 | Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m | m2 | 48 | 84.3 | 4046.4 | ÚRS 2026/02
7.0 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 4.332 | 1400 | 6064.8 | ÚRS 2026/02
8.0 | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m - Obsyp potrubí a kabelu pískem | m3 | 23.393 | 254 | 5941.82 | ÚRS 2026/02
9.0 | 58337303 | štěrkopísek frakce 0/8 | t | 46.786 | 460 | 21521.56 | ÚRS 2026/02 | štěrkopísek 0/8 na obsyp
10.0 | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním strojně | m3 | 36.477 | 170 | 6201.09 | ÚRS 2026/02
11.0 | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 45.174 | 51.7 | 2335.5 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 1 Zemní práce |  |  |  | 130914.33
4 Vodorovné konstrukce
12.0 | 451315115 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm - deska pod retenční nádrž tl. 150 mm | m2 | 13.44 | 504 | 6773.76 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 6773.76
8 Trubní vedení
13.0 | 871161211 | Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 32 x 3,0 mm | m | 19 | 95.5 | 1814.5 | ÚRS 2026/02
14.0 | 28613110 | potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm | m | 19 | 57.3 | 1088.7 | ÚRS 2026/02
15.0 | 56230551 | šachta plastová vodoměrná samonosná hranatá 0,9/1,2/1,2m | ks | 1 | 15700 | 15700 | ÚRS 2026/02 | plastová samonosná vodoměrná šachta 0,9 × 1,2 × 1,2 m
16.0 | 893811111 | Osazení vodoměrné šachty hranaté z PP samonosné pro běžné zatížení pl do 1,1 m2 hl do 1,2 m | ks | 1 | 1400 | 1400 | ÚRS 2026/02
17.0 | 722232045 | Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit - vodoměrná sestava ve VŠ | ks | 2 | 692 | 1384 | ÚRS 2026/02
18.0 | 871313120 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 160 | m | 7 | 189 | 1323 | ÚRS 2026/02
19.0 | 28611133 | trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN4 | m | 7 | 251 | 1757 | ÚRS 2026/02 | potrubí PVC KG DN 150/160
20.0 | 894811133 | Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1360 do 1730 mm | ks | 1 | 7330 | 7330 | ÚRS 2026/02
21.0 | 871273120 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 4 z PVC-U DN 125 | m | 55 | 113 | 6215 | ÚRS 2026/02
22.0 | 28611128 | trubka kanalizační PVC DN 125x3000mm SN4 | m | 55 | 156 | 8580 | ÚRS 2026/02
23.0 | 56231163 | lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110 | ks | 6 | 3530 | 21180 | ÚRS 2026/02
24.0 | 28611388 | odbočka kanalizační s hrdlem PVC KG 125/110/45° - napojení lapačů na dešťovou kanalizaci | ks | 6 | 169 | 1014 | ÚRS 2026/02
25.0 | 877270320 | Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 125 | ks | 6 | 507 | 3042 | ÚRS 2026/02
26.0 |  | Nádrž na dešťovou vodu Columbus 6,5 m3 (nástupce Columbus XL 6000 l) s PE poklopem - dodávka | ks | 1 | 48163.6 | 48163.6
27.0 |  | Podzemní filtrační šachta k nádrži na dešťovou vodu (Columbus / Graf) - dodávka | ks | 1 | 9170.25 | 9170.25
28.0 | 382413115 | Osazení jímky z PP na obetonování objemu 6000 l pro usazení do terénu | ks | 1 | 2170 | 2170 | ÚRS 2026/02
29.0 |  | Čerpací sada ESSENTIAL pro dešťovou vodu (čerpadlo, tlaková nádoba 8 l, řízení) - dodávka | ks | 1 | 19520 | 19520
30.0 |  | Filtr 10" s vložkou za čerpadlo - dodávka | ks | 1 | 445.45 | 445.45
31.0 | 724149102 | Montáž čerpadla vodovodního ponorného výkonu přes 56 do 108 l/min bez potrubí a příslušenství | ks | 1 | 1450 | 1450 | ÚRS 2026/02
32.0 | 58343959 | kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 | t | 9.9 | 642 | 6355.8 | ÚRS 2026/02 | štěrk 32/63 do vsakovací jímky
33.0 | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m - uložení štěrku do vsakovací jímky | m3 | 6 | 254 | 1524 | ÚRS 2026/02
34.0 | 69311081 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 | m2 | 22 | 26.9 | 591.8 | ÚRS 2026/02
35.0 | 460671113 | Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 35 cm | m | 94.5 | 20.6 | 1946.7 | ÚRS 2026/02
36.0 | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 | m | 19 | 24.5 | 465.5 | ÚRS 2026/02
37.0 | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 19 | 34.8 | 661.2 | ÚRS 2026/02
38.0 | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200 | m | 7 | 42.7 | 298.9 | ÚRS 2026/02
39.0 | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 | m | 55 | 32.7 | 1798.5 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 8 Trubní vedení |  |  |  | 166389.9
46 Zemní práce při elektromontážích
40.0 | 210812033 | Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY, CYKFY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště | m | 13.5 | 35.7 | 481.95 | ÚRS 2026/02
41.0 | 34111076 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 | m | 13.5 | 155 | 2092.5 | ÚRS 2026/02
42.0 | 34571076 | trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 50mm | m | 13.5 | 25.5 | 344.25 | ÚRS 2026/02 | chránička kabelu
43.0 |  | Elektroměrový pilíř plastový (ERP / PRIS) s elektroměrovým rozvaděčem pro 1 odběr 3f a hlavním jističem 3 × 25 A - dodávka | ks | 1 | 13146 | 13146
44.0 | 210191541 | Montáž pilířů skříní PRIS 2, 6, ERP bez zapojení vodičů | ks | 1 | 1920 | 1920 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 46 Zemní práce při elektromontážích |  |  |  | 17984.7
998 Přesun hmot
45.0 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 11.427 | 1290 | 14740.83 | ÚRS 2026/02
|  | CELKEM 998 Přesun hmot |  |  |  | 14740.83
|  | CELKEM SO 06 - Venkovní sítě |  |  |  | 336803.52

## Soupis 7
Novostavba rodinného domu, Olomoucký kraj
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
PČ | Kód | Popis položky | MJ | Mn. | J.cena | Celkem | Cenová soustava | Pozn.
VRN Vedlejší rozpočtové náklady
1.0 |  | Pronájem stavební buňky (kancelář, šatna) - zařízení staveniště | měs | 8 | 4000 | 32000
2.0 |  | Doprava stavební buňky na stavbu a zpět vč. složení a naložení - zařízení staveniště | ks | 2 | 2950 | 5900
3.0 |  | Pronájem mobilního WC vč. servisu 1× týdně - zařízení staveniště | týden | 35 | 625 | 21875
4.0 |  | Pronájem staveništního rozvaděče s elektroměrem - zařízení staveniště | den | 243 | 200 | 48600
5.0 |  | Pronájem mobilního oplocení staveniště (plotový dílec 3,5 × 2 m s patkami) - zařízení staveniště | dílec·den | 1944 | 6 | 11664
6.0 |  | Kontejner 7 m3 na směsný stavební odpad - přistavení, odvoz a uložení | ks | 3 | 6190.08 | 18570.24
7.0 |  | Vytyčení rodinného domu oprávněným geodetem | ks | 1 | 6300 | 6300
8.0 |  | Geometrický plán pro vyznačení budovy do katastru nemovitostí | ks | 1 | 7200 | 7200
|  | CELKEM VRN Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 152109.24
|  | CELKEM VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 152109.24